Додаток 2

до Тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# Орієнтована вартість закупівлі -  207 000,00 грн. з ПДВ.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

- Детальний опис предмета закупівлі:

| Характеристики |  | Показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель АВВГ 2*2,5 (600 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга |  | 1 кВ |  |
| Кількість жил |  | 2 |  |
| Площа поперечного перерізу |  | 2,5 мм2 |  |
| Матеріал жили |  | алюміній |  |
| Кабель АВВГ 2*4 (200 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга | 1 кВ |  |  |  |
| Кількість жил | 2 |  |  |
| Площа поперечного перерізу | 4 мм2 |  |  |
| Матеріал жили | алюміній |  |  |
| Кабель ШВВП 2*2,5 (600 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга | 220 В |  |  |
| Кількість жил | 2 |  |  |
| Площа поперечного перерізу | 2,5 мм2 |  |  |
| Матеріал жили | мідь |  |  |
| Кабель ВВГ 2*1,5 (200 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга | 0,66/1 кВ |  |  |
| Кількість жил | 2 |  |  |
| Площа поперечного перерізу | 1,5 мм2 |  |  |
| Матеріал жили | мідь |  |  |
| Кабель ВВГ 3*2,5 (100 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга | 220 В |  |  |
| Кількість жил | 3 |  |  |
| Площа поперечного перерізу | 2,5 мм2 |  |  |
| Матеріал жили | мідь |  |  |
| Провід АППВ 2х2,5 (600 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга |  |  | 220В |
| Кількість жил |  |  | 2 |
| Площа поперечного перерізу |  |  | 2,5 мм2 |
| Матеріал жили |  |  | алюміній |
| Кабель ВВГ нг 1х95 (40м) |  |  |  |
| Номінальна напруга |  |  | 1 кВ |
| Кількість жил |  |  | 1 |
| Площа поперечного перерізу |  |  | 95 мм2 |
| Матеріал жили |  |  | алюміній |
| Кабель ВВГ нг 3х35+1х16 (15м) |  |  |  |
| Номінальна напруга |  | 1 кВ |  |
| Кількість жил |  | 3 |  |
| Площа поперечного перерізу |  | 35 мм2 |  |
| Матеріал жили |  | мідь жестка |  |
| Провід ПВС 2х2,5 (700 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга |  |  | 220в |
| Кількість жил |  |  | 2 |
| Площа поперечного перерізу |  |  | 2,5 мм2 |
| Матеріал жили |  |  | мідь |
| Провід ПВС 2х1,5 (600 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга |  |  | 220В |
| Кількість жил |  |  | 2 |
| Площа поперечного перерізу |  |  | 1,5 мм2 |
| Матеріал жили |  |  | мідь |
| Кабель КГ 4х2,5(150 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга |  |  | 660 В |
| Кількість жил |  |  | 4 |
| Площа поперечного перерізу |  |  | 2,5 мм2 |
| Матеріал жили |  |  | мідь |
| Тип |  |  | гнучкий з гумовою ізоляцією |
| Кабель КГ 7х1,5(35 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга |  |  | 380 В |
| Кількість жил |  |  | 7 |
| Площа поперечного перерізу |  |  | 1,5 мм2 |
| Матеріал жили |  |  | мідь |
| Тип |  |  | гнучкий з гумовою ізоляцією |
| Провід ПВС 3х2,5 (100 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга |  |  | 380 В |
| Кількість жил |  |  | 3 |
| Площа поперечного перерізу |  |  | 2,5 мм2 |
| Матеріал жили |  |  | мідь |
| Провід СІП 4х16 (200 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга |  |  | 380 В |
| Кількість жил |  |  | 4 |
| Площа поперечного перерізу |  |  | 16 мм2 |
| Матеріал жили |  |  | алюміній |
| Матеріал ізоляції |  |  | Термопластичний поліетілен |
| Провід СІП 2х16 (1000 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга |  |  | 380 В |
| Кількість жил |  |  | 2 |
| Площа поперечного перерізу |  |  | 16 мм2 |
| Матеріал жили |  |  | алюміній |
| Матеріал ізоляції |  |  | Термопластичний поліетілен |
| Провід СІП 4х25 (500 м) |  |  |  |
| Номінальна напруга |  |  | 380 В |
| Кількість жил |  |  | 4 |
| Площа поперечного перерізу |  |  | 25 мм2 |
| Матеріал жили |  |  | алюміній |
| Матеріал ізоляції |  |  | Термопластичний поліетілен |

- Вимоги щодо якості предмету закупівлі та поставки:

Строк поставки - до  30 листопада  2025 року.

Поставка товару здійснюється на умовах DDP – поставка Товару транспортним засобом постачальника на об'єкт Вантажоотримувача (після попереднього зважування), (відповідно до вимог Міжнародних правил «ІНКОТЕРМС 2020»), за адресою: 57300, Україна, Миколаївська обл., м. Снігурівка, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту). Послуги з навантаження, розвантаження та транспортування  включаються до ціни пропозиції. Товар передається Замовнику одразу весь об’єм закупівлі.

- Гарантія від виробника не менше 12 місяців. Товар повинен бути новим і раніше не використаним. При поставці товару повинна додержуватись цілісність товару. Кабель повинен мати бирку з вказівкою марки і кількістю метрів.

- Учасники під час подання тендерної пропозиції повинні враховувати норми пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України  «Про публічні закупівлі» щодо локалізації виробництва.

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі його затвердження), виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Товар, який пропонується учасником процедури закупівлі згідно предмету закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2025 рік, у ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Замовник здійснює закупівлю товарів, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 25 %. З метою підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати документи згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації.

- Для підтвердження відповідності товару зазначеним вимогам Учасник надає у складі тендерної пропозиції:

- Гарантійний лист, в якому Учасник гарантує поставити Замовнику товар у необхідній кількості та в установлені строки.

- Довідка у довільній формі з описом технічних, якісних та кількісних характеристик запропонованого товару з посиланням на ДСТУ та ТУ, яким воно відповідає.

- Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних стандартів, що має бути підтверджена на момент поставки сертифікатами якості виробника.

- Якщо товар, згідно наданого посвідчення якості /паспорту якості, не відповідає  технічним вимогам – Замовник не приймає даний товар.

- При не відповідності  якості Товару, та (або) дефектів Товару, та (або) будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару – Учасник  зобов’язується замінити його за власний рахунок, сплативши всі супутні витрати по зміні Товару, про що Учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі тендерної пропозиції:

            - Ми, (назва Учасника), уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.

Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

Керівник організації – Учасника процедури

Закупівлі або інша Уповноважена посадова особа

(підпис, (прізвище, ініціали та (М.П. у разі використання), дата