Додаток 2

до  Тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Кодом ДК 021:2015:44110000-4 «Конструкційні матеріали» (Цемент)

Орієнтована вартість закупівлі   210 000,00 грн. (Двісті десять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ

# 1. Загальні вимоги до предмету закупівлі:

1.1  На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством.

1.2. Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, цього додатку тендерної документації.

1.3. Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних стандартів, що має бути підтверджена на момент подачі тендерної пропозиції та поставки  сертифікатами якості виробника.

1.4. Гарантійний термін не менше ніж 3 місяців з моменту його поставки Замовнику.

1.5 Товар повинен бути новим і раніше не використаним. При поставці товару повинна додержуватись цілісність товару.

2. Перелік товару, що є предметом закупівлі, та вимоги до нього:

| № з/п | Найменування товару | Кількість | Од. виміру | Характеристики: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент | 30 | т | Цемент М 400 Портландцемент ПЦ 400, З мінеральною добавкою від 21 до 35% Фасовка: паперові мішки по 25 кг, упаковані в поліетиленову плівку в «європак» Підвищена міцність, стійкість до механічних пошкоджень , стійкість до впливу води та морозу Цемент повинен відповідати якості ДСТУ Б В.2.7- 46:2010 |

Мета використання цементу – приготування гідротехнічного бетону для ремонту меліоративних каналів із заміною бетонного облицювання. Для приготування бетонних сумішей, використовують  портландцемент для гідротехнічних споруд з мінеральною добавкою від 21 до 35%

# З метою одержання якісного матеріалу цемент має бути виготовленим не раніше одного місяця до дня поставки.

# Строк поставки:  до 30.11.2025 року. Але не пізніше 10 днів після одержання заявки від Замовника.

Місце поставки: 57300, Миколаївська обл. м. Снігурівка, вул. Поперечна,43, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту)

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.

Для підтвердження відповідності цементу зазначеним вимогам Учасник надає у складі тендерної пропозиції:

- Гарантійний лист, в якому Учасник гарантує поставити Замовнику товар у необхідній кількості, відмінної якості та в установлені строки;

- Довідку у довільній формі з описом технічних, якісних та кількісних характеристик запропонованого товару з посилання на ДСТУ, яким воно відповідає.

Якщо товар, згідно наданого посвідчення якості/паспорту якості, не відповідає технічним вимогам або якість не відповідає відповідним характеристикам – Замовник має право повернути товар та не оплатити вартість поставленого товару.