Додаток 2

до Тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі:  Код ДК 021:2015:44330000-2 «Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі » (Металопрокат)

# Орієнтована вартість закупівлі  310 000,00 грн. з ПДВ

Кількісні характеристики товару та перелік товару, що є предметом  закупівлі, та вимоги до нього:

| № з/п | Найменування товару | Кількість | Од. виміру | Характеристики: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кутик 35х35х5 | 0,1 | т | Вид кутника - рівнополочковий, t 5ДСТУ 2251-93, (ГОСТ 8509-93) Спосіб виготовлення - Гарячекатаний Матеріал – Сталь |
| 2 | Швелер 16 | 0.1 | т | Вид швелера - п-образний Спосіб виготовлення - Гарячекатаний Матеріал швелера – Сталь, клас В Висота – 160 мм (ГОСТ 8240-97) |
| 3 | Швелер 12 | 0,5 | т | Вид швелера - п-образний Спосіб виготовлення - Гарячекатаний Матеріал швелера – Сталь, клас В Висота – 120 мм (ГОСТ 8240-97) |
| 4 | Лист 4мм | 2,500 | т | Вид – 0-обрізна, Ст3пс Матеріал – Сталь (ГОСТ19903-74) Точність прокатки – нормальна Б Плоскістність – ПН, (ГОСТ 14637-89) |
| 5 | Лист 5мм | 0,1 | т | Вид – 0-обрізна, Ст3пс Матеріал – Сталь (ГОСТ19903-74) Точність прокатки – нормальна Б Плоскістність – ПН, (ГОСТ 14637-89) |
| 6 | Лист 12 | 0,12 | т | Вид – 0-обрізна, Ст3пс Матеріал – Сталь (ГОСТ19903-74) Точність прокатки – нормальна Б Плоскістність – ПН, (ГОСТ 14637-89) |
| 7 | Сталь кругла 30мм | 0,150 | т | Металопрокат круглої форми суцільної поперечної форми середньозернистий Ст45сп, звичайної якості діаметром 30мм |
| 8 | Сталь кругла 40мм | 0,150 | т | Металопрокат круглої форми суцільної поперечної форми середньозернистий Ст45сп, звичайної якості діаметром 40мм |
| 9 | Сталь кругла 50мм | 0,2 | т | Металопрокат круглої форми суцільної поперечної форми середньозернистий Ст45сп, звичайної якості діаметром 50мм |
| 10 | Арматура А1 | 0,100 | Т | Д10 стержнева профільна сталь ст5сп(пс) анкерна,горячекатана |
| 11 | Арматура А2 | 0,150 | Т | Д20 стержнева профільна сталь ст5сп(пс) анкерна,горячекатана |
| 12 | Арматура А3 | 0,200 | Т | Д12 стержнева профільна сталь ст5сп(пс) анкерна,горячекатана |
| 13 | Арматура А3 | 0,200 | т | Д16 стержнева профільна сталь ст5сп(пс) анкерна,горячекатана |
| 14 | Труба сталева | 0,150 | т | 108х4 діаметром 108мм, товщина стінки 4мм |
| 15 | Труба сталева | 0,100 | т | 50х3,5 діаметром 50мм, товщина стінки 3,5мм |
| 16 | Труба сталева | 0,100 | т | 40х3,5 діаметром 40мм, товщина стінки 3,5мм |
| 17 | Труба сталева | 0,100 | т | 25х2,8 діаметром 25мм, товщина стінки 2,8мм |
| 18 | Труба профільна | 30 | пм | сталева труба прямоугольного розрізу 40х20х3 |
| 19 | Швелер №16 | 3 | м | Вид швелера - п-образний Спосіб виготовлення - Гарячекатаний Матеріал швелера – Сталь, клас В Висота – 160 мм (ГОСТ 8240-97) |
| 20 | Швелер №14 | 3 | м | Вид швелера - п-образний Спосіб виготовлення - Гарячекатаний Матеріал швелера – Сталь, клас В Висота – 140 мм (ГОСТ 8240-97) |
| 21 | Швелер №10 | 16 | м | Вид швелера - п-образний Спосіб виготовлення - Гарячекатаний Матеріал швелера – Сталь, клас В Висота – 100 мм (ГОСТ 8240-97) |
| 22 | Проф. Труба 50*50 | 46 | М | Проф. труба 50*50*2,00 мм |
| 23 | Проф. Труба 40*20 | 12 | м | Проф. труба 40*20*2,00 мм |
| 24 | Лист №2 | 14 | Кв.м. | Вид – 0-обрізна, Ст3пс Матеріал – Сталь (ГОСТ19903-74) Точність прокатки – нормальна Б Плоскістність – ПН, (ГОСТ 14637-89) |
| 25 | Лист сталевий 2мм ст. ЗПС | 10 | Кв.м. | Вид – 0-обрізна, Ст3пс Матеріал – Сталь (ГОСТ19903-74) Точність прокатки – нормальна Б Плоскістність – ПН, (ГОСТ 14637-89) |

Строк поставки - до   20 грудня  2025 року.

Місце поставки - Україна, Миколаївська обл., м. Снігурівка, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту).

- Послуги з транспортування  та доставки включається до ціни пропозиції. Товар передається Замовнику одразу на  весь об’єм закупівлі.

- Гарантія від виробника не менше 12 місяців. Товар повинен бути новим і раніше не використаним. При поставці товару повинна додержуватись цілісність товару.

Для підтвердження відповідності товару зазначеним вимогам Учасник надає у складі тендерної пропозиції:

- Гарантійний лист, в якому Учасник гарантує поставити Замовнику товар у необхідній кількості та в установлені строки.

- Довідка у довільній формі з описом технічних, якісних та кількісних характеристик запропонованого товару з посиланням на ДСТУ та ТУ, яким воно відповідає.

- Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних стандартів, що має бути підтверджена на момент поставки сертифікатами якості виробника.

- Якщо товар, згідно наданого посвідчення якості /паспорту якості, не відповідає  технічним вимогам – Замовник не приймає даний товар.

Керівник організації – Учасника процедури

Закупівлі або інша Уповноважена посадова особа

(підпис, (прізвище, ініціали та (М.П. у разі використання), дата