Додаток 2

до  Тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Код ДК 021: 2015:09210000-4 «Мастильні засоби»

(Олива трансформаторна)

Орієнтовна вартість закупівлі – 117 500,00 грн.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість закупівлі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Олива трансформаторна Т 1500* | л. | 1000 |  |
|  | Запропонований до постачання товар Учасника повинен відповідати ГОСТ 982-80 |  |  |  |
|  | Найменування параметрів/одиниці виміру |  |  | Значення параметрів** |
| 1.1 | Кінематична в'язкість при 50 °С |  |  | не більше 8 мм2/с |
| 1.2 | Вміст сірки |  |  | відсутність |
| 1.3 | Масова частка механічних домішок |  |  | відсутність |
| 1.4 | Температура застигання |  |  | -45 град. |
| 1.5 | Температура спалаху |  |  | від 135 до 145 град. |
| 1.6 | Вміст води |  |  | відсутність |

*Учасник зазначає чітку назву запропонованого Товару згідно підтверджувальних документів.

**Учасник зазначає чіткі параметри яким відповідає запропонований Товар згідно підтверджувальних документів.

На підтвердження вищезазначених вимог Замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції  подає за наявності відповідним чином завірену копію діючого сертифікату якості та/або паспорту товару або інші документи визначенні чинним законодавством на підтвердження якості запропонованого товару.

Місце поставки: Поставка товару здійснюється на умовах DAP –  склад Покупця (відповідно до вимог Міжнародних правил «Інкотермс-2010») за адресою: 57300, Миколаївська область, місто Снігурівка, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту)

Рік виготовлення продукції: 2025-2026р.,  не більше 12 міс. на дату поставки товару.

Заводська гарантія на товар (предмет закупівлі) має складати не менше 12 місяців з дати поставки товару.

Товар передається Замовнику або одразу весь об’єм закупівлі, або окремими партіями.

Умови поставки:  Доставка товару,  що передається  на адресу Замовника, здійснюється за рахунок Учасника.

Якщо учасник подає пропозицію на еквівалентний товар (Еквівалент — товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату, але за різною назвою), то він повинен надати порівняльну таблицю щодо відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника із зазначенням найменування запропонованого товару. Під товаром з еквівалентними параметрами замовник мав на увазі параметри, прописані в технічній документації або кращі. У пропозиції Учасник повинен вказати конкретні числові значення характеристик без використання виразів «не менше», «не більше», тощо, у вигляді порівняльної таблиці (Табл. №2), як наведено нижче:

Таблиця №2

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ВІДПОВІДНІСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Код ДК 021: 2015:09210000-4 «Мастильні засоби» (Олива трансформаторна)

| № п/п | Найменування предмету закупівлі | Кіль- кість | Од. виміру | Вимога щодо товару | Найменування предмету закупівлі | Кіл-ть | Од. виміру | Вимога щодо товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка.

Даний додаток обов’язково подається Учасником у складі  пропозиції з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з відбитком печатки (подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник,  здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).