ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

- Детальний опис предмета закупівлі:

| Назва предмета закупівлі | Цемент |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | 44110000-4 «Конструкційні матеріали» |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару , визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код ДК 021:2015: 44111200-3 Цемент |
| Кількість поставки товару | 10 тонн |
| Місце поставки товару | 57300, Миколаївська обл., м. Снігурівка, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту). |
| Строк поставки товару | до 20 травня 2026 року, включно. |

2. Перелік товару, що є предметом закупівлі, та вимоги до нього:

| № з/п | Найменування товару | Кіль-кість | Од. виміру | Характеристики: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент | 10 | т. | Цемент М 400 Портландцемент ПЦ 400, З мінеральною добавкою від 21 до 35% Фасовка: паперові мішки по 25 кг, упаковані в поліетиленову плівку в «європак» Підвищена міцність, стійкість до механічних пошкоджень , стійкість до впливу води та морозу Цемент повинен відповідати якості ДСТУ Б В.2.7- 46:2010 |

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ, ISO та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.