Додаток 2
до Тендерної документації
Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015:44110000-4 «Конструкційні матеріали» (Профнастил, плоский гладкий лист, кут внутрішній, лист оцинкований)

Орієнтована вартість закупівлі – 102 000,00 грн (Сто дві тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ, та  85 000,00 грн (Вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ  

                                        Загальні вимоги до предмету закупівлі:
1. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.
2. Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних стандартів, що має бути підтверджена сертифікатами якості виробника або сертифікатами відповідності.
	У разі, якщо учасник не має відповідних сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він подає технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям.  У випадку, якщо ДСТУ/ТУ втратять чинність, то якість продукції, запропонована учасниками, має бути не гірша ніж в зазначеному ДСТУ/ТУ.
3. [bookmark: _Hlk109736717]Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та  якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному в Таблиці 1 цього додатку  тендерної документації.
4. Вимоги до товару: Товар повинен бути новим і раніше не використаним. При поставці товару повинна додержуватись цілісність товару. Не допускається поставка б/у товару. Товар, що буде постачатися по договору, укладеному з переможцем торгів, проходитиме вхідний контроль відповідними фахівцями на: цілісність, відповідність замовленому. У випадку, якщо товар за результатами контролю товар буде визнаний непридатним до використання Постачальник зобов’язується замінити його на якісний протягом 20-ти днів, з моменту отримання повідомлення від Замовника.
5. Строк поставки – до  25.08.2026 року включно.
6. Місце поставки – Поставка товару здійснюється на умовах DDP – поставка Товару     транспортним засобом постачальника на об’єкт Вантажоотримувача (після попереднього зважування), (відповідно до вимог Міжнародних правил «ІНКОТЕРМС 2020»), за адресою:
    57300,  Миколаївська обл., Баштанський район, м.Снігурівка, Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту)
7. Послуги з транспортування  та доставки включається до ціни пропозиції. Товар передається Замовнику одразу весь об’єм закупівлі.
8. Якщо учасник подає пропозицію на еквівалентний товар, то він повинен вказати це в порівняльній таблиці щодо відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника із зазначенням найменування запропонованого товару, торгової марки. Під товаром з еквівалентними параметрами замовник мав на увазі параметри, прописані в технічній документації або кращі. Учасник повинен вказати конкретні числові значення характеристик запропонованого товару без використання виразів «не менше», «не більше».
**Учасник чітко зазначає назву запропонованого товару, як у видатковій.
Інформація про кількісні, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
                                                          Таблиця №1
	№ з/п
	Найменування товару
	Кількість
	Од. виміру
	Характеристики:

	1
	Профнастил стіновий ПС-20
	12
	


шт
	Довжина-  3000 мм
Ширина корисна- 1100 мм 
Ширина повна- 1150 мм
Товщина метала – 0,45 мм
 Цинк-140г/м2 
 Покриття: Матове, RAL3005 


	2
	Профнастил стіновий ПС8
	10
	          




шт
	Довжина-  1300 мм
Ширина корисна- 1150 мм 
Ширина повна- 1200 мм
Товщина метала – 0,45 мм
 Цинк-140г/м2 
 Покриття: Матове, RAL3005 


	3
	Профнастил стіновий С-8
	15
	



шт
	Довжина-  3000 мм
Ширина корисна- 1150 мм 
Ширина повна- 1190 мм
Товщина метала – 0,45 мм
 Цинк-140г/м2 
 Покриття: Матове, RAL1015 


	4
	Профнастил стіновий С-8
	9
	




шт
	Довжина-  2500 мм
Ширина корисна- 1150 мм 
Ширина повна- 1190 мм
Товщина метала – 0,45 мм
 Цинк-140г/м2 
 Покриття: Матове, RAL1015 


	5
	Плоский гладкий лист 
	6
	



шт
	Довжина-  3000 мм
Ширина корисна- 1150 мм 
Ширина повна- 1190 мм
Товщина метала – 0,45 мм
Цинк-140г/м2 
Покриття:Матове RAL1015 


	6
	Профнастил стіновий С-8
	5
	



шт
	Довжина-  1600 мм
Ширина корисна- 1150 мм 
Ширина повна- 1190 мм
Товщина метала – 0,45 мм
 Цинк-140г/м2 
 Покриття: Матове, RAL1015 


	7
	Кут внутрішній

	37
	



шт
	Довжина виробу-  2000 мм
Товщина метала – 0,45 мм
 Цинк-140г/м2 
 Покриття: Матове, RAL1015 
. 

	8
	Лист оцинкований
	10
	
шт
	Розмір -1000*2000мм
Товщина метала – 0,50 мм
Цинк-140г/м2



 Учасник надає при поставкі товару супроводжувальні документи на товар та/або на декілька найменувань товару та/або на групу товарів та/або на частину групи товарів: документи про якість/відповідність товару (сертифікат відповідності та/або сертифікат/паспорт якості та/або декларацію про відповідність) встановлені діючим законодавством. 
         Вимоги щодо терміну придатності: гарантійний строк згідно гарантійного строку заводу виробника, але не менше 12 місяців.
«Якщо Учасником пропонується еквівалент товару (Еквівалент — товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату, але за різною назвою) до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації».
	Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:  
· технічну специфікацію, складена учасником згідно з Таблицею 2: 
Таблиця №2

	№ з/п
	Найменування  товару
	Од. виміру
	Кількість
	
Технічні характеристики товару
	Виробник товару*
	Країна  походження товару**

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 


* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).
** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. 

