Додаток 2
до Тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
код ДК 021: 2015:09130000-9 «Нафта і дистиляти»
(Бензин А – 95 Євро 5 Е10) 

Орієнтована вартість закупівлі 345 833,33 грн. без ПДВ 

НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:

	№
	Назва товару
	Код за ДК 021:2015
	Кількість товару
	Одиниця виміру

	1
	[bookmark: _GoBack]Бензин автомобільний А-95-Євро 5 Е10
	09132100-4 — не етильований бензин
	5 000
	літр



ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ:

Вимоги до бензину А-95 з рівнем екологічної безпеки Євро 5:
	№
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Значення норми

	1.
	Детонаційна стійкість:
	
	

	1.1
	- за дослідним методом
	одиниць
	не менше 95

	1.2
	- за моторним методом
	одиниць
	не менше 85

	2.
	Октанове число за моторним методом
	одиниць
	не менше 85

	3.
	Тиск насиченої пари:
	
	45-80

	4.
	Концентрація свинцю
	мг/дм3
	не більше 5

	5.
	Густина за температури 15 °C
	кг/дм3
	720-755

	6.
	Фракційний склад:
	
	

	6.1
	Об’ємна частка випаровування за температури 70 ℃:
	
%
	
22,0-52,0

	6.2
	Об’ємна частка випаровування за температури 100 ℃:
	
%
	46,0-72,0

	6.3
	Об’ємна частка випаровування за температури 150 ℃:
	%
	не менше 75,0

	6.4
	Температура википання кінцева
	℃
	не вище 210

	6.5
	Об’ємна частка залишку після википання
	%
	не більше 2

	7.
	Вміст сірки
	мг/кг
	не більше 10

	8.
	Об’ємна частка вуглеводнів:
	
	

	8.1
	- олефінових
	%
	не більше 18

	8.2
	- ароматичних
	%
	не більше 35

	9.
	Об’ємна частка бензолу
	%
	не більше 1

	10.
	Масова частка кисню:
	
	не більше 3,7

	11.
	Вміст марганцю
	мг/дм3
	не більше 6

	12.
	Стабільність до окиснення
	Хв
	не менше 360

	13.
	Концентрація фактичних смол
	мг/100 см3
	не більше 5

	14.
	Корозія на мідній пластинці
	клас
	не більше 1

	15.
	Зовнішній вигляд
	
	Прозорий та світлий з різними відтінками залежно від кольору присадок, без механічних домішок та води



Роки виготовлення товару - 2025-2026 рр.

Предмет закупівлі повинен відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927) та/або ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Місце поставки товару: на умовах EXW – АЗС (за умови інтерпретації термінів відповідно до Міжнародних правил по тлумаченню термінів «Інкотермс-2010»).  

Місце прийому-передачі паливних талонів (паливних карток): Миколаївська область, місто Снігурівка.

Місце дії талонів: Миколаївська область та по Україні

Придбання палива буде здійснюватися на умовах отримання палива за талонами та/або паливними картками (номінал – «літри») на АЗС.

У разі застосування талонів, їх номінал має становити «10 літрів» та «20 літрів».
Строк дії талонів/паливних карток становить –  не менше 12 місяців з дати  активації талонів/паливних.

Видача Товару здійснюється по факту пред`явлення Замовником або уповноваженими ним особами (далі – Користувачі талонів) талону та/або паливної картки, на відпуск товару без обмеження строку дії талону або зі строком дії не менш  1 року та номінальної ємкості не менш 10 (десять) літрів та не більш 20 літрів (двадцять) (далі по тексту Договору – талони та/або паливні картки).
Талон та/або паливна картка -  є документом встановленого зразку та форми, що посвідчує право Замовника та/або уповноваженого ним Користувача талону на одержання певної кількості та певної марки пального на АЗС, зазначених в цьому договорі. Талон має наступні обов‘язкові реквізити:
· товарний знак;
· марка та кількість пального;
· серія і номер (штрих-код).
Умови поставки: Доставка товару,  що передається  на адресу Замовника, здійснюється за рахунок Учасника.
У випадку заміни талонів та/або паливних карток, Постачальник зобов’язується завчасно повідомити Замовника та здійснити безкоштовну їх заміну. Товар  передається Замовнику  або одразу весь об’єм  закупівлі, або окремими партіями  (по мірі потреби Замовника, по його заявці).                                                                                             

Учасник має підтвердити знаходження власної або партнерської АЗС:
· не менше 1 (однієї) у межах міста Миколаїв
· не менше 1 (однієї) у межах міста Снігурівки Миколаївської області 
· не менше 1 (однієї) у межах міста Баштанки Миколаївської області
та надати перелік таких АЗС у складі тендерної пропозиції з зазначенням назви АЗС або бренду, та адрес їх розташування.
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