***Додаток 3***

*до тендерної документації*

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

*Код ДК 021:2015:09110000-3 «Тверде паливо» (Вугілля кам’яне)*

Ми, (*назва Учасника*), надаємо інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.\*\*

 Технічні характеристики предмету закупівлі зазначені у технічному завданні.

**Технічне завдання:**

**Кількісні характеристики товару**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | ГОСТ, ДСТУ, ТУ |
| 1 | Вугілля кам'яне марки АО 25-50 | тонна | 25 | ДСТУ 3472-96; ДСТУ 7146:2010 |

**Якісні характеристики товару повинні відповідати наступним критеріям**

**(ДСТУ 7146:2010):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка вугілля | Зольність на сухий стан палива | Загальна волога на робочий стан палива | Нижча теплота згорання на робочий стан палива | Розмір кусків |
| Вугілля кам'яне марки АО 25-50 | не більше 13% | не більше 6% | Не нижче 6000 ккал/кг | згідно ГОСТ 19242-73 від 25 до 50 мм |

1. Вугілля повинно бути виготовлено 2020-2021 року;
2. Гарантійний термін не менше ніж 12 місяців з моменту його поставки на склад;

**Для підтвердження відповідності вугілля зазначеним вимогам Учасник надає у складі тендерної пропозиції:**

- ***Гарантійний лист, в якому Учасник гарантує поставити Замовнику товар у необхідній кількості та в установлені строки, а також повинна бути зазначена інформація про походження вугілля, виробника товару (його телефон, адреса).***

- ***Копію дійсного сертифіката генетичних, технологічних та якісних характеристик на відповідну марку вугілля, який виданий установою, уповноваженою по сертифікації вугільної продукції, яка акредитована в національній системі управління якості (посвідчений мокрою печаткою Учасника).***

***- Копії стандартів ДСТУ яким відповідає продукція, що є предметом закупівлі.***

***- Щоб уникнути негативного впливу на якість і масу вугілля учасник повинен підтвердити, що вугілля буде без домішок, сміття, землі, камінців, про що повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі тендерної пропозиції***.

***- Довідка у довільній формі з описом технічних, якісних та кількісних характеристик запропонованого товару з посиланням на ДСТУ, яким воно відповідає.***

***- Гарантійний лист від виробника або постачальника товару з гарантією відвантаження товару Учаснику на користь Замовника або копію договору з виробником товару або з постачальником, у якого учасник закуповує або планує закуповувати товар для потреб замовника.***

***- Учасник гарантує, що товар має бути таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. (Довідка у довільної формі з підтвердженням факту застосування заходів із захисту довкілля)***

***- З метою підтвердження якості та марочної приналежності вугілля Учасник, з яким буде укладено договір про закупівлю, зобов’язується надавати по мірі поставок копії сертифікатів на кожну партію товару, що постачається***.

**Послуги, які обов'язково надає Учасник та включає в ціну товару:**

* Доставка вугілля здійснюється до Замовника за адресою: 57342, Миколаївська область, Баштанський р-н, с. Юр’ївка, вул. Поперечна, 43 Центральний склад УКРІ (поза межами населеного пункту).
* Поставка товару здійснюється окремими партіями в робочі дні з 8 години до 16 години.
* Послуги з транспортування, навантаження, зважування включається до ціни пропозиції.

**Загальні умови поставки товарів:**

* Строк поставки товару - до 29 жовтня 2021 року (для опалювального періоду 2021/2022 років), але не пізніше десяти днів з моменту одержання відповідної заявки Замовника.
* Поставка здійснюється в обсягах, зазначених у заявці Замовника та в залежності від фактичної потреби;
* Замовник має право проводити контрольне зважування товару в присутності обох сторін;

*\*\*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент". У випадку надання учасником еквіваленту, він має надати порівняльну таблицю запропонованого товару з товаром, який вимагається Замовником при цьому, технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими.*

* *Зазначати країну походження предмету закупівлі та дату ввезення на митну територію України.*
* ***Ми,*** *(назва Учасника)****, уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.***
* ***Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.***
* ***У разі укладання Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації.\*\****

 **Керівник організації - учасника**

* **процедури закупівлі або інша**

*(підпис,М.П. (ініціали та прізвище)*

* **уповноважена посадова особа**
* *(у разі використання), дата*