**Додаток 2**

*до оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ЗАВДАННЯ)**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

***Код ДК 021:2015: 44170000-2 «Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами» (Гіпсокартонна плита, Стрічка скловолокняно-флізелінова, Плита OSB, Малярна клейка стрічка)***

**Орієнтовна вартість 14 200,00 грн. з ПДВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Од. вим. | Кіл-ть | **Технічні**  **характеристики предмету закупівлі** |
| Плита OSB | шт. | 20 | **Вид плити:** OSB-3, вологостійка, пряма кромка  **Конструкція:** пресована  **Товщина:** 10 мм  **Ширина:** від 1220 мм до 1250мм;  **Довжина:**від 2440 мм до 2500мм; |
| Гіпсокартонна плита | шт. | 12 | **Вид листа:** вологостійкий  **Застосування:** стельовий, стіновий  **Товщина:** 12,5 мм  **Ширина:** 1200 мм  **Довжина:** 2500 мм  **Площа листа:** 3 м.кв.  **Вага:** 25 кг. |
| Малярна клейка стрічка | шт. | 30 | **Вид:** стрічка малярна  **Ширина:** 48 мм  **Довжина:** 50 м.  **Одностороння** |
| Стрічка скловолокняно-флізелінова | шт. | 10 | **Призначення:** при оздобленні приміщень, при утеплені фасадів будівель.  **Ширина:** 50мм  **Довжина:** 25м |

1. Місце поставки: - вул. Зої Космодем'янської 17а, село Велика Скельова, Кіровоградська область, Україна, 27541.
2. В ціну предмета закупівлі включаються витрати на транспортування, навантаження, розвантаження та ін.
3. Умови постачання: безкоштовна доставка на склад Університету з перевіркою комплектності.

Рік виготовлення продукції: 2021 р., але не більше 6 місяців на дату поставки.

Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів ( ДСТУ, ТУ тощо). Товар (упаковка) повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен відповідати ДСТУ та ГОСТ діючим в Україні. Товар повинен мати сертифікат якості виробника, документ про строк гарантії відповідного товару, оформлені відповідно до вимог законодавства України.

При виявленні при поставці товару дефектів товару чи будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару постачальник повинен замінити товар. Всі витрати на заміну товару здійснюються за рахунок постачальника. Строк заміни дефектного (неякісного) товару/виправлення (усунення) дефектів – не більше 14 календарних днів.